## Hoja1
nombre | unidad_medida | id_categoria | critico | cantidad
Bomba STAIRS SBI 15-8 de 10Hp red baja (Equivalente a KSB Movitec VF 15/8B de 10Hp) | UN | 1 | 1 | 1
Bomba STAIRS SBI 32-8 de 20Hp red alta (Equivalente a KSB Movitec VF 25/08 de 20Hp) | UN | 1 | 1 | 1
Bomba PEDROLLO VX 15/50 de 1,5 Hp pozo sentina | UN | 1 | 1 | 1
Válvula Solenoide RAPHAEL RAF02312 bridada de 2” | UN | 1 | 1 | 1
Válvula Solenoide RAPHAEL RAF03312EP bridada de 3” | UN | 1 | 1 | 1
Llaves Peet 3” | UN | 1 | 1 | 2
Llaves Peet 2” | UN | 1 | 1 | 2
Válvula de retención 2” | UN | 1 | 1 | 2
Válvula de retención 2.1/2” | UN | 1 | 1 | 2
Llaves de bola 2” | UN | 1 | 2 | 4
Llaves de bola 2.1/2” | UN | 1 | 1 | 2
Hilos Tuerca Bronce 2” | UN | 1 | 1 | 2
Hilos Tuerca Bronce 2.1/2” | UN | 1 | 1 | 2
Junta de dilatación 2” | UN | 1 | 1 | 1
Junta de dilatación 2.1/2” | UN | 1 | 1 | 1
Llaves Tayson compuerta 4” | UN | 1 | 1 | 2
Presostatos DANFOSS KPI 4-12 bar | UN | 1 | 1 | 2
Interruptores de nivel MAC3 5mts | UN | 1 | 1 | 2
Coplas PPR 25 mm | UN | 1 | 2 | 5
Coplas PPR 32 mm | UN | 1 | 2 | 5
Coplas PPR 40 mm | UN | 1 | 2 | 5
Coplas PPR 50 mm | UN | 1 | 2 | 5
Coplas PPR 63 mm | UN | 1 | 2 | 5
Coplas PPR 75 mm | UN | 1 | 2 | 5
Coplas PPR 90 mm | UN | 1 | 2 | 5
Codos PPR 25 mm | UN | 1 | 2 | 5
Codos PPR 32 mm | UN | 1 | 2 | 5
Codos PPR 40 mm | UN | 1 | 2 | 5
Codos PPR 50 mm | UN | 1 | 2 | 5
Codos PPR 63 mm | UN | 1 | 2 | 5
Codos PPR 75 mm | UN | 1 | 2 | 5
Codos PPR 90 mm | UN | 1 | 2 | 5
Terminales PVC 63 mm | UN | 1 | 1 | 2
Coplas PVC 63 mm | UN | 1 | 1 | 2
Sentina | UN | 2 | 1 | 1
Aguas Negras | UN | 3 | 1 | 1
Bobina De Disparo Legrand - 028851 | UN | 4 | 1 | 3
Comando Motorizado legrand - 028834. | UN | 4 | 1 | 3
Bobina de cierre legrand - 028844. | UN | 4 | 1 | 3
Contactor trifasico 145-30-11 amp. ABB. | UN | 4 | 1 | 3
Contactor trifasico 22 amp. Legrand - 416116. | UN | 4 | 1 | 3
Ducto de barra recto 2500 amp. 1275mm | UN | 4 | 1 | 1
Ducto de barra recto 2500 amp. 1500mm | UN | 4 | 1 | 1
Ducto de barra recto 2500 amp. 1170mm | UN | 4 | 1 | 1
Ducto de barra recto 2500 amp. 3000mm | UN | 4 | 1 | 1
Caja Plug inn 250amp. c/n interruptor | UN | 4 | 1 | 1
Bateria 120A L/M Por Grupo Electrogeno | UN | 4 | 1 | 4
Mantenedor de bateria 24 VAC Grupo Electrogeno | UN | 4 | 1 | 1
juegos de empaquetaduras (tapas laterales condensadores) | Kit | 5 | 2 | 6
3juegos de correas (4 c/juego) | Kit | 6 | 1 | 3
juegos de rodamientos motor | Kit | 6 | 1 | 2
bobinado motor ventilador | UN | 6 | 1 | 1
juegos de correas (2 c/juego) | Kit | 7 | 3 | 7
juegos de rodamientos motor | Kit | 7 | 1 | 2
bobinado motor ventilador | UN | 7 | 1 | 1
juegos de filtros de aire tipo bolsa (104 filtros) | Kit | 7 | 1 | 2
refrigerante KG | UN | 8 | 1 | 5
compresor 12.000btu | UN | 8 | 1 | 1
juego de correas | Kit | 9 | 1 | 1
Bobinado motor | UN | 9 | 1 | 2
juego de rodamientos | Kit | 9 | 1 | 2
juegos de correas (2 c/juego) | Kit | 9 | 3 | 8
juegos de filtros de aire tipo bolsa (42 filtros) | Kit | 9 | 1 | 2
Sensor de Humo Simplex | UN | 10 | 2 | 5
Base Sensor de Humo Simplex | UN | 10 | 2 | 5
Pulsador Incendio Simplex | UN | 10 | 2 | 5
Parlantes de Incendio | UN | 10 | 2 | 5
Modulos de Monitoreo Simplex | UN | 10 | 2 | 5
Sirenas de Incendio Simplex | UN | 10 | 2 | 5
Modulos Relay Simplex | UN | 10 | 2 | 5
Válvula Angular 1" | UN | 10 | 1 | 3
Válvula Angular 1 1/2" | UN | 10 | 1 | 3
Splinker | UN | 11 | 1 | 1
Extintor PQS-10 Kg.- tipo ABC | UN | 11 | 1 | 1
Extintor PQS-06 Kg.- tipo ABC | UN | 11 | 1 | 1
Extintor CO2 6 Kg | UN | 11 | 1 | 1
Extintor CO2 2 Kg | UN | 11 | 1 | 1
Carrete | UN | 11 | 1 | 1
Manguera | UN | 11 | 1 | 1
Gabinete | UN | 11 | 1 | 1